ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данная учебная программа разработана на основании постановления правительства РФ от 30 декабря 2011 года № 1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений».

Противодымная защита создается для эксплуатации в различных помещениях, не имеющих естественного освещения, в частности: в подвальных производственных помещениях, на лестничных клетках, в подземных парковках, книгохранилищах, архивах, чердачных и иных помещениях. Месторасположение оборудования определяется на основании расчетов и с учетом специфики объекта. Система дымоудаления – наиважнейшая составляющая эффективных систем противопожарной защиты.

Посредством элементов, входящих в систему противодымной защиты, осуществляется эффективное удаление дыма. Процесс направлен на предотвращение распространения продуктов горения от источников возгорания. В задачу системы входит обеспечение максимально возможно комфортного микроклимата вне очага возгорания, в целях создания нормальных условий для работы пожарных подразделений. Дымоудаление на путях эвакуации – одна из важнейших задач системы пожарной безопасности.

Программа определяет порядок обучения специалистов, производящих производство работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту систем (элементов систем) дымоудаления и противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ

В целях предотвращения воздействия на людей дыма, повышенной температуры и токсичных продуктов горения в случае возникновения пожара - жизненно необходимо наличие в зданиях и сооружениях грамотно смонтированных и находящихся в исправном состоянии систем противодымной вентиляции.

Курс «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем (элементов систем) дымоудаления и противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ» разработан для инженерно-технических работников и специалистов, выполняющих работы по монтажу, наладке, техническому обслуживанию систем дымоудаления и противодымной вентиляции с целью совершенствования их профессиональных знаний, умений и навыков.

В состав курса входят такие разделы, как:

•	нормативно-правовые основы технического регулирования в области пожарной безопасности;

•	производство работ по монтажу и наладке систем противодымной защиты;

•	порядок и особенности технического обслуживания установок противодымной защиты.

По окончании курса слушатели должны знать:

•	законодательные и другие нормативно-правовые акты в области монтажа, технического обслуживания и ремонта систем дымоудаления и противодымной вентиляции;

•	современные нормы и требования обеспечения пожарной безопасности на предприятиях;

•	порядок проведения, условия организации работ и основные требования, предъявляемые к монтажу, техническому обслуживанию и ремонту систем дымоудаления и противодымной вентиляции;

•	требования охраны труда при проведении работ, обслуживании и ремонте.

По итогам освоения курса выдается удостоверение о краткосрочном повышении квалификации, предъявляется для получения лицензии МЧС в качестве подтверждения соответствия лицензионным требованиям и условиям, установленным Постановлением от 30 декабря 2011 г. №1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» и для предъявления в саморегулирующие организации (по виду работ).

| № п/п | Наименование тем | Всего часов | В том числе |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лекция | Семинар | Практическое занятие | Групповое занятие | Форма контроля |
| 1 | Повышение квалификации специалистов по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту систем (элементов систем) дымоудаления и противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ | 68 | 46 |  | 22 |  |  |
| 2 | Зачет | 4 |  |  |  |  | 4 |
|  | ИТОГО | 72 | 46 |  | 22 |  | 4 |

Учебный план

Цель:Профессиональная подготовка.

Категория слушателей: «Руководящие работники и специалисты по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту систем (элементов систем) дымоудаления и противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ».

Срок обучения: 72 часа.

Режим занятий:8 часов в день.

| № п/п | Наименование тем | Всего часов | В том числе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лекция | Семинар | Практи ческое занятие | Форма контроля |  |
| 1 | Тема 1.1. Система обеспечения пожарной безопасности. Законодательная и нормативно-правовая база. | 6 | 6 |  |  |  |
| 2 | Тема 1.2. Нормативные основы безопасности труда. | 3 | 3 |  |  |  |
| 3 | Тема 1.3. Лицензирование в области пожарной безопасности. | 3 | 3 |  |  |  |
| 4 | Тема 2.1.Требования нормативно-правовых документов, к системам противодымной защиты зданий, сооружений или строений. | 5 | 5 |  |  |  |
| 5 | Тема 2.2. Назначение, виды, основные элементы установок противодымной защиты. | 8 | 8 |  |  |  |
| 6 | Тема 2.3. Устройства и средства для противодымной защиты зданий и сооружений | 9 | 9 |  |  |  |
| 7 | Тема 2.4. Системы управления вентиляторами. | 3 | 3 |  |  |  |
| 8 | Тема 2.5. Назначение противопожарных клапанов. | 2 | 2 |  |  |  |
| 9 | Тема 2.6. Порядок выбора оборудования для противопожарной защиты зданий и сооружений. | 5 | 5 |  |  |  |
| 10 | Тема 2.7. Требования пожарной безопасности к конструкциям и оборудованию вентиляционных систем и противодымной защиты. | 4 | 4 |  |  |  |
| 11 | Тема 2.8. Монтаж, ремонт и техническое обслуживание систем (элементов систем) дымоудаления и противодымной вентиляции | 10 | 5 |  | 5 |  |
| 12 | Тема 2.9. Требования пожарной безопасности к конструкциям и оборудованию систем противодымной защиты с естественным побуждением тяги (дымовые люки вытяжной вентиляции). | 2 | 2 |  |  |  |
| 13 | Тема 2.10. Современные системы дымоудаления и противодымной защиты. | 2 | 2 |  |  |  |
| 14 | Тема 2.11. Связь пожарной автоматики с другим инженерным оборудованием объектов. | 8 | 4 |  | 4 |  |
| 29 | ЗАЧЕТ | 2 |  |  |  | 2 |
|  | ИТОГО | 72 | 61 |  | 9 | 2 |

Содержание программы.

Тема 1.1. Система обеспечения пожарной безопасности. Законодательная и нормативно-правовая база. 
Статистика и основные причины пожаров в РФ. Основные элементы и функции системы обеспечения пожарной безопасности. Осуществление государственного пожарного надзора. Права и обязанности граждан, организаций в области пожарной безопасности. Полномочия органов государственной власти и органов местного самоуправления по пожарной безопасности. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности. Правовые основы технического регулирования в области пожарной безопасности. Техническое регулирование в области пожарной безопасности. Обеспечение пожарной безопасности объектов защиты. Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности. Классификация пожаров и его опасных факторов.

Тема 1.2. Нормативные основы безопасности труда. 
Перечень законодательных, нормативных правовых и иных нормативных актов Российской федерации, определяющих нормативные основы управления охраной труда. Основные требования охраны труда при проведении работ по монтажу, ремонту и обслуживанию систем противодымной вентиляции. Порядок расследования и учёта несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях. Примерный перечень документации по охране труда и пожарной безопасности, которая должна находиться на предприятии.

Тема 1.3. Лицензирование в области пожарной безопасности. 
Нормативные правовые акты и нормативные документы РФ в области пожарной безопасности. Требования, предъявляемые к организациям, индивидуальным предпринимателям, специалистам при лицензировании деятельности в области пожарной безопасности. Порядок проведения лицензирования. Порядок выдачи, переоформления, продления срока действия лицензий. Лицензионный контроль. Приостановление действия лицензий и аннулирование лицензий.

Тема 2.1, 2.2. Требования нормативно-правовых документов, к системам противодымной защиты зданий, сооружений или строений. Назначение, виды, основные элементы установок противодымной защиты. 
Опасные факторы пожара. Нормативные документы по противодымной защите. Способы борьбы с дымом при пожаре: изоляция источников задымления , управление дымовыми и воздушными потоками. Требования по изоляции источников задымления и путей эвакуации. Требования по размещению пожароопасных помещений. Требования к подвалам, цокольным этажам, лестничным клеткам. Пожарная опасность вентиляционных систем. Решение по предотвращению образования и распространению горючей среды в помещениях и системах вентиляции, Требования к вентиляционному оборудованию взрывоопасных помещений. Решения по ограничению распространения пожара по воздуховодам общих систем вентиляции.

Тема 2.3. 
Устройства и средства для противодымной защиты зданий и сооружений (приточная, механическая и естественная вытяжная противодымная вентиляция). Схемы систем дымоудаления и подпора воздуха. Определение расхода удаляемого дыма и расхода приточного воздуха, подаваемого в лестничные клетки, шахты лифтов и тамбуры-шлюзы. Вентиляторы для систем приточной и вытяжной противодымной вентиляции. Дополнительное оборудование.

Тема 2.4. 
Системы управления вентиляторами. Автоматический и дистанционный ручной привод исполнительных механизмов и устройств систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции зданий, сооружений или строений. 
Автоматика управления вентиляторами. Шкафы электроавтоматики (ШСАУ). Автоматический и дистанционный ручной привод исполнительных механизмов и устройств, входящих в состав систем противодымной вентиляции зданий, сооружений или строений.

Тема 2.5. 
Назначение противопожарных клапанов. Требования пожарной безопасности к монтажу и обслуживанию противопожарных клапанов.
Основные определения. Общие сведения о противопожарных клапанах выпускаемых российскими и иностранными производителями. Дымовые и огнезадерживающие клапаны. Состав оборудования систем противодымной вентиляции.

Тема 2.6. 
Порядок выбора оборудования для противопожарной защиты зданий и сооружений. Рекомендации по установке вентиляторов в сети. Российские и иностранные производители оборудования для систем противодымной вентиляции зданий и сооружений. Критерии выбора оборудования для систем противодымной вентиляции зданий и сооружений.

Тема 2.7. 
Требования пожарной безопасности к конструкциям и оборудованию вентиляционных систем и противодымной защиты. Способы и материалы, применяемые для огнезащиты воздуховодов. 
Требования к шахтам дымоудаления и воздуховодам. Предел огнестойкости для воздуховодов. Виды огнезащитных материалов. Конструктивные огнезащитные материалы. Монтаж конструктивных огнезащитных покрытий.

Тема 2.8. 
Монтаж, ремонт и техническое обслуживание систем (элементов систем) дымоудаления и противодымной вентиляции.
Особенности монтажа систем дымоудаления. Основные требования нормативно-технических документов. Организация технического содержания систем противодымной вентиляции. Монтажные и пусконаладочные работы. Порядок и последовательность приёмо-сдаточных и периодических испытаний.

Тема2.9. 
Требования пожарной безопасности к конструкциям и оборудованию систем противодымной защиты с естественным побуждением тяги (дымовые люки вытяжной вентиляции).
Схемы систем дымоудаления из помещений и подходы к организации дымоудаления с естественным побуждением тяги. Величины, влияющие на работу систем дымоудаления. Определение площади дымоудаляющих устройств. Конструктивные решения дымовых люков, фрамуг окон. Оборудование, входящее в состав системы противодымной защиты с естественным побуждением тяги.

Тема2.10. 
Современные системы дымоудаления и противодымной защиты. 
Обзор оборудования современных систем дымоудаления и противодымной защиты. Новые модели вентиляторов и клапанов для систем противодымной вентиляции.

Тема2.11. 
Связь пожарной автоматики с другим инженерным оборудованием объектов. Диспетчеризация и техническое обслуживание.
Операции, выполняемые системой противопожарной защиты здания и строения. Автоматические системы диспетчеризации зданий. Техническое обслуживание автоматики и систем диспетчеризации зданий и строений.

Нормативные документы

ГОСТ Р 53278 2009 Клапаны пожарные запорные.  ГОСТ_Р_53301_2009_Клапаны_противопожарные_вентиляционных_систем.

НПБ 250-97 Лифты.

ГОСТ_Р_53299_2009_Воздуховоды.  ГОСТ_Р_53300_2009_Противодымная_защита_зданий_и_сооружений.  ГОСТ_Р_53305_2009_Противодымные_экраны.  ГОСТ_Р_53295_2009_Средства_огнезащиты_для_стальных_конструкций. Методические указания по расчету противодымной вентиляции - ВНИИПО 2008 с учетом опечаток.  МДС 21 1.98 к СНиП 21 01 97.

МГСН 4.19-2005 "Временные нормы и правила проектирования многофункциональных высотных зданий и зданий-комплексов в городе Москве".

ГОСТ Р 53297 2009 Лифты пассажирские и грузовые.

СНиП 35 01 2001 Доступность зданий и соор. для_инвалидов.

СП 60.13330.2012

СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха".

НПБ 23–2000 ПРОТИВОДЫМНАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ.МЕТОДЫ ПРИЕМО-СДАТОЧНЫХИ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2011 г. N 1225 О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО МОНТАЖУ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ СРЕДСТВ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ для расчета дымоудаления

1. Рекомендации по расчету систем противодымной защиты зданий различного назначения. – М.: ВНИИПО, 1983. – 35 с.
2. Противодымная защита зданий и помещений: Пособие 4.91 к СНиП 2.04.05-91. – М.: ПРОМСТРОЙПРОЕКТ, 1992. – 75 с.
3. Противодымная защита при пожаре: Рекомендации к МДС 41-1.99 СНиП 2.04.05-91*. – М.: САНТЕХНИИПРОЕКТ, 2000. – 66 с.
4. СНиП 41-01-03. Отопление, вентиляция и кондиционирование/Госстрой России – М.: ГУП ЦПП, 2003. – 54 с.
5. СНиП II-3-79**. Строительная теплотехника / Госстрой СССР – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1986. – 32. 
6. СНиП 23-01-99. Строительная климатология/Госстрой России – М.: ГУП ЦПП, 2000. – 57 с.
7. InternationalBuildingCod. – U.S.A.: ICC, 2003. – 660 с.
8. Методы расчета температурного режима пожара в помещениях зданий различного назначения: Рекомендации. – М.: ВНИИПО, 1988. – 56 с.
9. И.С. Молчадский. Пожар в помещении. – М.: ВНИИПО, 2005. – 456 с.
10. М.П. Стецовский. Исследования газообмена на этаже пожара и определение некоторых параметров для расчета вентиляционных систем противодымной защиты жилых зданий: Диссертация канд. техн. наук. – М.: МИСИ, 1979.
11. И.Е. Идельчик. Справочник по гидравлическим сопротивлениям. – М.: «Машиностроение», 1975. – 559 с. 
12. ГОСТ 12.1.004. Пожарная безопасность. Общие требования/Госстандарт СССР – М.: Издательство стандартов, 1992. – 78 с.
13. Ю.А. Кошмаров. Прогнозирование опасных факторов пожара в помещении: Учебное пособие. – М.: Академия ГПС МВД России, 2000.
14. М.А. Михеев. Основы теплопередачи. – М.: Госэнергоиздат, 1956.

15. ПОСОБИЕ 4.91 к СНиП 2.04.05-91

Вопросы к зачету

1. Противодымная защита зданий высотой до 28 м: объемно-планировочные, конструктивные и организационные мероприятия в системеПДЗ.

2. Противодымная защита зданий высотой более 28 м: объемно-планировочные, конструктивные, организационные мероприятия испециальные средства в системе ПДЗ.

3. Специальные системы (устройства) дымоудаления из помещений:

назначение, нормативные требования к применению, размещению,конструктивному исполнению.

4. Принципы работы дымоудаляющих устройств (систем) впомещениях: схема задымления помещений, графики изменениястатического давления газа по высоте.

5. Система дымоудаления из коридоров: нормативные требования кприменению, размещению и конструктивному исполнению элементовсистем.

6. Нормативные требования к огнестойкости и размещениювентоборудования и воздуховодов систем противодымной защиты.

7. Нормативные требований к противодымной защите лифтовых шахтзданий высотой более 28 м.

8. Конструктивное исполнение дымоудаляющих устройств водноэтажных производственных зданиях с чердаками.

9. Конструктивное исполнение дымоудаляющих устройств вбесчердачных зданиях.

10. Вывод формулы для расчета требуемой площади дымоудаляющихпроемов в помещениях (без учета ветрового воздействия).

11. Незадымляемые лестничные клетки: типы, устройство,нормативные требования.

12. Проверка работоспособности вентиляционных системпротиводымной защиты зданий высотой более 28 м.

13. Натурные огневые испытания систем противодымной защитызданий высотой более 28 м.

14. Газообмен на этажах здания высотой более 28 м при работающейсистеме противодымной защиты здания.

15. Дымовая зона: определение, нормирование, рекомендации поустройству.

16. Расчет параметров вентиляторов дымоудаления из коридоровзданий высотой более 28 м.

17. Расчет параметров вентилятора подпора воздуха в незадымляемуюлестничную клетку типа Н2.

18. Методика экспертизы проектов противодымной защиты зданийвысотой до 28 м.

19. Методика экспертизы проектов систем противодымной защитызданий высотой более 28 м.

20. Методика экспертизы проектов дымоудаляющих устройствпроизводственных зданий.